Amanecer X -  Sunrise 10

Situado en calle Lagos de Covadonga, - Los Altos -, Orihuela Costa

MEMORIA DE CALIDADES:

Las viviendas se ejecutarán cumpliendo toda la Normativa existente sobre Normas Básicas sobre edificación y reglamentos especiales.

- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA EJECUTADA EN HORMIGÓN ARMADO.

- CERRAMIENTO EXTERIOR DE LADRILLO, CÁMARA DE AIRE Y AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO.

- TABIQUERÍA INTERIOR DE LADRILLO.

- REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA DE MONOCAPA Y ZONAS EN PIEDRA NATURAL.

- VENTANAS EN PVC, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO, CÁMARA DE AIRE INTERNA TIPO CLIMALIT Y PERSIANA MOTORIZADA CON MANDO A DISTANCIA.

- PUERTA DE SEGURIDAD DE ACCESO A LA VIVIENDA EN DIERRE O SIMILAR.

- PUERTAS DE PASO INTERIORES EN DM BLANCO O SIMILAR.

- ARMARIOS EMPOTRADOS TOTALMENTE EQUIPADOS.

- REVESTIMIENTO CON AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA CALIDAD, EN BAÑOS.

- PAVIMENTO INTERIOR DE GRES CERÁMICO DE PRIMERA CALIDAD O PORCELÁNICO.

- PINTURA LISA EN SALÓN-COMEDOR, HABITACIONES Y DISTRIBUIDORES.

- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD, SEGÚN NORMATIVA.

- SANITARIOS SUSPENDIDOS CON CAÍDA AMORTIGUADA.

- MAMPARAS DE DUCHA, MUEBLE DE LAVABO Y ESPEJO.

- TOMAS DE TV, TELÉFONO Y ADSL, FIBRA ÓPTICA SEGÚN NORMATIVA.

- COCINA CON MUEBLES ALTOS Y BAJOS, ENCIMERA DE SILESTONE O SIMILAR, FREGADERO BAJO ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE Y PREINSTALACIÓN PARA LAVAVAJILLAS.

- PREINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS.

- JARDÍN CON CÉSPED NATURAL.

- PISCINAS COMUNITARIAS CON ZONA DE BAÑO PARA NIÑOS.

- ZONAS COMUNES DE RECREO, GIMNASIO, SPA Y AJARDINADAS CON CÉSPED NATURAL.

- PALMERAS DE 3 m A 6 m DE ALTURA EN ZONAS COMUNES.

- ZONA DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO CON PUERTA DE ACCESO MOTORIZADA.

- ASCENSORES ADAPTADOS A MINUSVÁLIDOS, SEGÚN NORMATIVA.